# 设备采购参数

根据“关于全国职业院校技能大赛ZZ018护理技能赛项赛品的通知”的内容我单位参照2023年全国职业院校技能大赛入库企业、合作企业名单（第二批）通知要求，现进行设备采购：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品型号 | 数量 | **产品参数** |
| 1 | 除颤仪训练器 | 上海弘联医学科技集团有限公司 | GD/J889 | 1 | 本产品为模拟除颤训练套装用于急救人员日常学习、训练、培训使用，也可配合CPR模拟人进行考核使用，具有真实除颤仪同等外形，真实操作流程，适用于各种除颤训练。  1、设备由显示界面、监护、起搏、除颤、设置面板以及训练专用除颤手柄等结构所组成。结合大赛产品GD/CPR681心肺复苏使用，数据可进行记录  2、焦耳能量可选择，可根据除颤要求设置。  3、模拟除颤仪具有彩色液晶屏幕，可显示心电图波形，分析当前采集的心律是否可除颤。  4、除颤仪可与GD/CPR681模拟人交互训练使用，模拟人系统记录相关操作数据。 |
| 2 | 高级静脉注射手臂模型 | 上海康人医学仪器设备有限公司 | KAR/S22A | 1 | 功能特点 1、手臂上分布 8 条模拟血管构成完整的静脉系统、包括头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前 臂正中静脉和手部静脉网等 2、解剖标志明显注意了每一个细节的制作、如手指的指纹 3、带有血液循环装置、内置模拟血液、调节不同血压强度、可模拟不同的回血程度。循环泵 控制器升级了液晶大屏数字显示功能，静脉血流速度清晰可调 4、可反复进行练习、模拟血液均可更换且操作简单方便 5、静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受多次反复穿刺不渗漏 |