**西安市卫生学校围挡安装**

**项目说明**

项目名称：西安市卫生学校围挡安装项目。

分标段工程量清单：

围挡工程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | AB012 | 建筑物围挡[项目特征]1.建筑物围挡高度2.0米，柱中间距3.2米。彩钢板厚0.35，立柱厚度0.8，含太阳能灯，斜撑[工作内容]1.制作、运输、安装 | m | 800 |
| 2 | AB001 | 围挡上贴宣传画或标语[项目特征]1.1，带背贴、带覆膜[工作内容]1.选材、印刷、粘贴安装 | m2 | 200 |

西安市卫生学校总务科

 2023年8月31日